1.0 	 	HYPE FALTLADEN

Fassadenverkleidung mit Faltladen. Das System besteht aus den

Komponenten Konsolen, Schiene, Faltrahmen und der Antriebseinheit.

Faltladen bestehen aus zwei Rahmenelementen, die in horizontaler

Richtung öffnen und schließen. Dabei verfährt ein Rahmenelement seitlich

von der Parkposition (geschlossene Stellung) ausgehend in eine Richtung,

bis die Fassadenfläche geöffnet ist.

Die Befestigung der Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen.

Die vertikalen Faltrahmen sind in der Offenstellung 90° zu Fassade nach

außen ausgestellt.

Systemaufbau

Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Laufwagen, an denen die einzelnen Metallrahmen montiert sind.

Die Antriebseinheiten sind komplett in der Schiene integriert, der 230V

Stellmotor kann je nach Systembedingungen seitlich vom Faltelement oder

oberhalb der Schiene montiert werden. Der Verfahrweg ist stufenlos

einstellbar.

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagenhöhe	:	ca. mm

Anlagenbreite	:	ca. mm

Gesamtfläche	:	ca. m²

Anzahl	:	Stück

Elementbreite	:	mm

Elementhöhe	:	mm

Anzahl Elemente	:	Stück

Schienen	:	lfm

Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik

Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech

Material	:	Aluminium, AL99,5 usw.

Teilung der Rahmen			:	Stück Rahmen, je Element

Motor 230V	:	 Stück

Steuerabschnitt:	:	 Stück

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Faltladen, TYP XXX oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________